|  |
| --- |
| 报价表 |
| 序号 | 地点 | 科室 | 品种 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 总院 | 2楼 中心供氧室 | 地面60公分宽、10米长需要铺设地砖、地面瓷砖损坏 | 处 | 2 |  |  |  |
| 2 | 总院 | 2楼急诊科（车队） | 检验旁边厕所堵塞 | 处 | 1 |  |  |  |
| 4 | 总院 | 2楼公共区域 | F4门消防通道梯步墙上瓷砖脱落 | 处 | 1 |  |  |  |
| 5 | 总院 | 2楼公共区域 | 2号门（2-3）楼梯步墙上瓷砖脱落 | 处 | 1 |  |  |  |
| 6 | 总院 | 2楼公共区域 | 3号电梯旁水井房 | 处 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总院 | 4楼公共区域 | 电教室外楼梯梯步墙上瓷脱落 | 处 | 1 |  |  |  |
| 8 | 总院 | 8楼 外一病区 | 病区810病室墙砖脱落 | 处 | 2 |  |  |  |
| 9 | 总院 | 9楼 神经专科 | 病区开水房洗手池损坏 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 总院 | 9楼 神经专科 | 病区污物间门口瓷砖脱 | 处 | 1 |  |  |  |
| 11 | 总院 | 12楼 心血管内科 | 1212病房瓷砖脱落 | 块 | 1 |  |  |  |
| 12 | 总院 | 10楼 老年康复科 | 中频治疗室天花板上安床帘轨道 | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 总院 | 公共区域（2-15）楼 | 1号、3号电梯旁楼梯步墙上乳胶漆灰脱落 | 处 | 17 |  |  |  |
| 14 | 总院 | 5楼 内分泌科 | 504 、505 、506 、507 、513病房坐便器更换 | 个 | 5 |  |  |  |
| 15 | 康养中心 | 6楼 护理照护中心 | 污物间窗玻璃损坏 | 处 | 1 |  |  |  |
| 16 | 康养中心 | 2楼 护理照护中心 | 二楼值班室屋顶漏水 | 处 | 1 |  |  |  |
| 17 | 康养中心 | 4楼 护理照护中心 | 4楼平台与过道连接处做防滑处理 | 处 | 1 |  |  |  |
| 18 | 南溪新院区 | 5楼普通精神障碍科 | 多功能厅旁边锁损坏需焊接 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 19 | 南溪新院区 | 3楼老年精神心身医学科 | 病房316 公共卫生间尊便器堵塞 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 南溪新院区 | 3楼老年精神心身医学科 | 病房过道天花板需要封顶 | 处 | 1 |  |  |  |
| 21 | 南溪新院区 | 精神康复一组 | 1楼、2楼防火电子门需要维修 | 处 | 2 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以定额预算清单方式报价，现场查看结合各科室实际需求量报价、报价均应包含税费） |